- 16-Way Power Divider
Specifications

PD16-6000-18000MHz-SMAK-01

1、Spec：

| Parameters | Specifications |
| --- | --- |
| Frequency Range(MHz) | 6000-18000 |
| Insertion Loss(dB) | ≤2.2dB(Excluding theoretical loss 12.0dB) |
| Input Port VSWR | ≤1.8Max 1.6Typ |
| Output Port VSWR | ≤1.6Max 1.4Typ |
| Isolation(dB) | ≥17Min 19Typ |
| Amplitude Balance | ≤±0.8 |
| Phase Balance | ≤±8° |
| Impedance(Ω) | 50 |
| Input/Output Connectors | 20W |
| Power Rating (W) | SMA-F |
| Operation Temperature（℃） | -40~+75 |
| Outline Dimensions (mm) |  |
| Weight (g) |  |

2、Outline: